技术参数

| 器具 | 数量 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 听力计 | 4 | 检定 |
| 骨密度仪 | 1 | 检定 |
| 心电图仪 | 81 | 检定 |
| 血压计 | 307 | 检定 |
| 压力表 | 360 | 检定 |
| 验光镜片箱 | 3 | 检定 |
| 验光仪 | 1 | 检定 |
| 医用电子加速器 | 1 | 检定 |
| 医用多参数监护仪 | 1212 | 检定 |
| 医用电子加速器 | 1 | 检定 |
| 医用辐射源（CT） | 9 | 检定 |
| 医用辐射源（X射线） | 9 | 检定 |
| 医用辐射源（骨密度仪） | 1 | 检定 |
| 医用辐射源（DR） | 8 | 检定 |
| 医用辐射源（DSA） | 4 | 检定 |
| 医用辐射源（震波碎石机） | 1 | 检定 |
| 医用辐射源（数字胃肠机） | 1 | 检定 |
| 医用辐射源（乳腺机） | 1 | 检定 |
| 医用磁共振成像系统 | 5 | 校准 |
| 氧气吸入器（中心供氧） | 2707 | 校准 |
| 温湿度计 | 405 | 校准 |
| 注射泵 | 1181 | 校准 |
| 输液泵 | 322 | 校准 |
| 红外额温计 | 104 | 校准 |
| 血氧仪 | 97 | 校准 |
| 浮标式氧气吸入器 | 211 | 校准 |
| 移液器 | 102 | 校准 |
| 温度采集模块 | 103 | 校准 |
| 呼吸机 | 129 | 校准 |
| 医用冷藏柜 | 106 | 校准 |
| 超声多普勒胎儿监护仪超声源 | 19 | 校准 |
| 电热恒温培养箱 | 29 | 校准 |
| 离心机 | 78 | 校准 |
| 医用超声源（B超） | 77 | 校准 |
| 高频电刀 | 58 | 校准 |
| 氧气减压器 | 11 | 校准 |
| 婴儿培养箱 | 59 | 校准 |
| 电子秤 | 8 | 校准 |
| 全自动医用PCR分析系统 | 8 | 校准 |
| 心脏除颤器和心脏除颤监护仪 | 36 | 校准 |
| 低温保存箱 | 32 | 校准 |
| 药品保存箱 | 5 | 校准 |
| 灭菌器 | 10 | 校准 |
| 二氧化碳培养箱 | 18 | 校准 |
| 洁净工作台 | 10 | 校准 |
| 振荡器 | 7 | 校准 |
| 培养箱 | 5 | 校准 |
| 便携式总氯检测仪 | 1 | 校准 |
| 超声明渠流量计 | 1 | 校准 |
| 电热鼓风干燥箱 | 1 | 校准 |
| 电子天平 | 12 | 校准 |
| 孵育器 | 2 | 校准 |
| 客观听力测试仪 | 1 | 校准 |
| 脑干诱发电位仪 | 1 | 校准 |
| 尿液分析仪 | 4 | 校准 |
| 人体秤 | 93 | 校准 |
| 生物安全柜 | 26 | 校准 |
| 酸度计 | 2 | 校准 |
| 台秤 | 1 | 校准 |
| 听力测试平台 | 1 | 校准 |
| 听力筛查仪 | 1 | 校准 |
| 瞳距仪 | 2 | 校准 |
| 箱式电阻炉 | 1 | 校准 |
| 转移脱色摇床 | 1 | 校准 |
| PCR扩增仪 | 3 | 校准 |
| 案秤 | 1 | 校准 |
| 单光束紫外可见分光光度计 | 1 | 校准 |
| 电导率仪 | 1 | 校准 |
| 电子数显卡尺 | 1 | 校准 |
| 电子婴儿秤 | 6 | 校准 |
| 非接触式转速表 | 1 | 校准 |
| 混匀仪 | 4 | 校准 |
| 架盘天平 | 5 | 校准 |
| 酶标分析仪 | 2 | 校准 |
| 全温控监测智能化血浆解冻仪 | 1 | 校准 |
| 生物显微镜 | 45 | 校准 |
| 微电脑干式血浆速融机 | 1 | 校准 |
| 微型旋涡混合仪 | 2 | 校准 |
| 细胞涂片离心沉淀仪 | 1 | 校准 |
| 血液储存箱 | 3 | 校准 |
| 血液透析机 | 30 | 校准 |
| 便携式二氧化碳气体浓度测定仪 | 1 | 校准 |
| 血细胞分析仪 | 9 | 校准 |
| 电声屏蔽室 | 1 | 校准 |
| 测听室 | 1 | 校准 |
| 麻醉系统 | 54 | 校准 |
| 实时荧光定量PCR分析系统 | 1 | 校准 |
| 医用冰箱 | 94 | 校准 |
| 其他特殊品种少量计量设备 | 若干 | 校准 |

注：此数据为2023年全年医疗设备计量检定校准数，仅供供应商参考，具体检测数以实际为准。