石蜡包埋机   技术参数

1、*具有一个星期内任意定时开机、定时关机功能；停电后运行程序不丢失，来电后继续工作；

2、阀体为一体化结构，密封性好，无漏蜡、滴蜡现象；流蜡管道任意设置加热，不堵塞；

3、工作台面积大；残蜡自动回收；

4、 *配有8个可清洗镊子加热孔、无影照明灯、大容量熔蜡缸（5升）；

5、*通过旋纽可调节流蜡量；

6、熔蜡、咀温、保温锅、镊子座、工作台温度0～99度任意设置

7、包埋与冷台为分体结构设计；

8、*冷台温度：0～—35度任意设置

9、*质保期：≥5年，必须由厂家提供质保服务；（提供厂家盖章的服务承诺书）